APSTIPRINĀTS

SIA “LK Komunālie pakalpojumi”

iepirkuma komisijas sēdē
2026.gada 24.augustā
Pļaviņās

Cenu aptaujas

IEPIRKUMAM

”Koksnes šķeldas piegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai”
NOLIKUMS
Identifikācijas Nr. PakalpojumiLK 2026/20
1. Pasūtītājs 

SIA ”LK Komunālie pakalpojumi”. 

Reģ.Nr.48703000457,

Daugavas ielā 43, Pļaviņās, Aizkraukles novads, LV- 5120

2. Kontaktpersona

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Jānis Zvirgzdiņš, T:29180073
3. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2026.gada 31. augusta plkst. 10.00, sūtot to skenētā veidā, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: iepirkumi@labiekomunalie.lv. vai iesniedzot piedāvājumu klātienē Daugavas 43, Pļaviņās, Aizkraukles novadā. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
Piedāvājums jāiesniedz kā dokumentācijas kopums, kas sastāv no:

1) piegādātāja pieteikums piedāvājuma iesniegšanai cenu aptaujā (pielikums Nr. 2);

2) piegādātāja finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 3).
4. Iepirkuma priekšmets 

Koksnes šķeldas piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju ( pielikums Nr.1) 
CPV kods: 09111400-4. 

Plānotais iepirkuma periods – 28.09.2026.- 30.12.2026.

Cenu aptauja sadalīta 3 (trīs) daļās atkarībā no piegādes vietas. 
Piegādes vietas un apjomi:

1. Pļaviņas, Rīgas ielas katlumāja- Mazā Rīgas iela 13; Daugavas ielas katlumāja Daugavas iela 113, Pļaviņās, Aizkraukles novadā – 2000 ber. m3.

2. Kokneses katlumāja - Parka iela 18, Koknese, Aizkraukles novadā – 4500 m3;
3. Skrīveru katlumāja – Daugavas92A, Skrīveri, Aizkraukles novadā – 1400 m3.
Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu  vai vairākām daļām. Katra cenu aptaujas daļa tiks vērtēta atsevišķi.
Plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties par +/- 25%.

Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras.
Kopējais nedēļas piegādes apjoms un visas piegādes reizes jāsaskaņo ar pasūtītāju.
 
5. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents var būt fiziska vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

Pretendentam ir tiesības sniegt iepirkuma priekšmetā noteiktos pakalpojumus. Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150.00.

 

6.  Piedāvājumu  vērtēšanas  kritēriji

Iepirkumu komisija izvēlēsies iepirkuma prasībām atbilstošu Finanšu piedāvājumu ar  viszemāko koksnes  šķeldas beramā  kubikmetra  cenu un iepriekšējo sadarbības pieredzi ar pretendentu. Pretendentam, iesniedzot Finanšu piedāvājumu cenu aptaujā, piedāvājums jāsagatavo iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar koksnes šķeldas piegādi (izņemot PVN).
Gadījumā, ja divi vai vairāki pretendenti iesnieguši piedāvājumus ar vienādām cenām, pretendentiem ir tiesības 24 stundu laikā pēc pasūtītāja izteikta atbilstoša paziņojuma saņemšanas samazināt piedāvāto cenu. Ja arī šajā gadījumā ir iesniegtas vienādas cenas, pasūtītājs, uzvarētāja noteikšanai, veic izlozi.

7. Līguma izpildes nosacījumi

Piegādātājs nodrošina, ka šķelda  tiks piegādāta no 28.09.2026. līdz 30.12.2026.
Līgums tiek parakstīts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par iepirkuma rezultātiem. Ja līgums netiek parakstīts noteiktajā laikā, līguma slēgšana tiek piedāvāta nākamajam pretendentam, kas atbilst iepirkuma nosacījumiem.
Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru rēķinu 30 kalendāro dienu laikā, ja piegāde notiek Kokneses un Skrīveru katlu mājām;

 60 kalendāro dienu laikā, ja piegāde notiek Pļaviņu katlu mājām,

 no rēķina saņemšanas brīža, ieskaitot naudas līdzekļus izpildītāja norādītajā kontā.
Kontaktpersona jautājumos par cenu aptaujas nosacījumiem: 

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Jānis Zvirgzdiņš, T:29180073
Pielikumā: 

1) Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1)

2) Pieteikums dalībai (pielikums Nr.2),

3) Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.3).

                                        Cenu aptaujas pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija
Cenu aptaujā

“Koksnes šķeldas piegāde  saimnieciskās darbības nodrošināšanai” Identifikācijas Nr. PakalpojumiLK 2026/20
1. Tehniskās specifikācijas prasības attiecas un ir piemērojamas katram kurināmās šķeldas (turpmāk – šķelda/kurināmais) piegādes apjomam (kravai).

	Šķeldas parametri
	Daudzums masā

	
                90%
     10%

BIEZUMS (mm)  5 - 15
     15 - 20

PLATUMS (mm) 5 - 40
     40 - 50

GARUMS (mm) 10 – 100  100-120


	

	Pelni, A3.0


	≤ 1,5 %

	Mitruma saturs, M55


	38-52%



	Sastāvs

•
Škelda ne mazāk kā 80%

•
Miza - līdz 10%

•
Trupe – līdz 1 %

•
Skaidas - līdz 7 %
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, smilts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu un citu mehānismu vai iekārtu apstāšanos un bojājumus. Nav pieļaujama šķeldas piegāde ar ķīmiskas piedevas saturošiem kokapstrādes atkritumiem (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi) un zaļo biomasu (skujas, lapas, zari u.c.). Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai.

	Izcelsme
	Eiropas Savienība

	Ilgtspēja
	Apliecinājums un kurināmās biomasas ilgtspējas apliecināšanas shēma, atbilstoši MK noteikumi Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem”.


2. Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg).
3. Kurināmā šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantā noteikto noteikumu prasību atbilstībai attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.

4. Plānotais piegādes apjoms no 28.09.2026. līdz 30.12.2026. m3 ( beramie m3)– saskaņā ar cenu aptaujas punktu 4. (ceturto) punktu:
Pļaviņu katlu mājas -2000 m3,

Kokneses katlu māja – 4500 m3,

Skrīveru katlu māja – 1400 m3.

5. Plānotie kopējie piegādes apjomi var mainīties par +/- 25%.
6. Piegādes ir atkarīgas no laika apstākļiem un vidējas diennakts temperatūras. Kopējais nedēļas piegādes apjoms un visas piegādes reizes jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Cenu aptaujas pielikums Nr. 2
PIETEIKUMS 

Cenu aptaujā
“Koksnes šķeldas piegāde  saimnieciskās darbības nodrošināšanai”  

Identifikācijas Nr. PakalpojumiLK 2026/20
	sastādīšanas vieta
	
	
	datums


	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese:
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) līguma izpildes laikā

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	
	

	E-pasta adrese
	


Pretendenta paraksts* : ____________________________________________________

                                                        (amats, paraksts, vārds, uzvārds)

*Pieteikumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona
Cenu aptaujas pielikums Nr. 3
Finanšu piedāvājums
Cenu aptaujā

“Koksnes šķeldas piegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai”  

Identifikācijas Nr. PakalpojumiLK 2026/20
Vieta, datums: ________________

Piegādātājs: _______________________

	Nr. p.k.
	Priekšmets*
	Daudzums berkubi, m3
	Cena** EUR / ber/m3

(bez PVN)

	1.
	Kurināmās šķeldas piegāde SIA “LK Komunālie pakalpojumi” katlumājām Pļaviņās, Mazā Rīgas ielā 13 un Daugavas iela 113.
	2000
	

	2.
	Kurināmās šķeldas piegāde SIA “LK Komunālie pakalpojumi” katlumājai Koknesē, Parka ielā 18 
	4500
	

	3.
	Kurināmās šķeldas piegāde SIA “LK Komunālie pakalpojumi” katlumājai Skrīveros, Daugavas 92A.
	1400
	


Piegādes termiņš 28.09.2026. – 30.12.2026.

**cena par vienu ber/m3  saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un līguma noteikumiem

___________________________________________________________

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts

