RAKŠANAS DARBU ATĻAUJA

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU AIZSARGJOSLĀ Nr.

I . Informācija par būvobjektu, būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju:

(aizpilda atļaujas pieprasītājs)

| Būvobjekta nosaukums (saskaņā ar izstrādāto būvprojektu vai apliecinājuma karti u.c.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Būvniecības ieceres dokumentācijas reģistrācijas Nr. un būvvaldes akcepta datums vai Būvniecības ieceres dokumenta Nr. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) |  |  |
| Būvobjekta adrese |  |  |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums (norāda, ja nav būvobjekta adreses) |  |  |
| Būvniecības ierosinātājs (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs) |  |  |
| Būvdarbu veicējs (juridiskās personas nosaukums, reģ.Nr. tālr.nr., e-pasts, pasta adrese) | LV- |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), būvprakses sertifikāta Nr. | Tel. |  |
| Izbūvējamo/pārbūvējamo/atjaunojamo/demontējamo inženierkomunikāciju veids | - Centralizētā ūdensapgādes sistēma - Centralizētā kanalizācijas sistēma - Lietus kanalizācijas tīkls - Siltumtīkls - Gāzesvads | - Elektrotīkls - Elektronisko sakaru tīkls - Ielu seguma atjaunošana |
| Plānotais darbu izpildes laiks | No . . | Līdz . . |

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi".

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” apstrādā personas datus klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, līguma saistību izpildei, klientu apkalpošanai, norēķinu administrēšanai,  parādu atgūšanai un piedziņai, biznesa plānošanai un analītikai.

Papildu informācija par personas datu apstrādi publicēta SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi ” mājas lapā sadaļā Atbildīga uzņēmējdarbība/ Personas datu apstrāde/ Privātuma politika.

II.  Centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības būvdarbu veikšanas laikā un cita informācija

(aizpilda SIA“SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieks)

  - Būvdarbus veikt atbilstoši būvvaldē akceptētajai būvniecības ieceres dokumentācijai, ievērojot Aizsargjoslu likumu un 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem.

  - Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību ( Aizsargjoslu likums). Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:

  - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

  - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, - 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

  - gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

  - Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības:

  - Aizsargjoslās gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem aizliegts:

    - aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem;

    - veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;

    - glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu;

    - veikt inženiertīklu ieguldīšanas būvdarbus ar bez tranšejas metodēm, iepriekš neveicot ūdensvada vai kanalizācijas tīklu skatrakumu, lai precizētu to atrašanās vietu un izbūves dziļumu, ja tas nav iepriekš saskaņots būvniecības ieceres dokumentācijā;

    - novietot būves, būvmateriālus vai smagus priekšmetus;

    - uz ugunsdzēsības hidranta lūku pārsedzes vākiem ierīkot transportlīdzekļu stāvvietas un novietot stāvēšanai transportlīdzekļus tuvāk par 1,5 metriem no ugunsdzēsības hidranta lūkas pārsedzes vāka. Par ugunsdzēsības hidranta izvietojumu liecina norāžu zīmes un lūkas pārsedzes vāks;

    - nepiederošām  personām:

- atvērt inženierbūvju durvis vai lūkas, kā arī atrasties inženierbūvēs;

- atvērt ūdensvadu un kanalizācijas tīklu skatakas un iekāpt tajās, ja tas iepriekš nav saskaņots ar SIA “Pļaviņu Komunālajiem pakalpojumiem”;

  - Tikai SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir tiesīgs veikt jebkādas darbības ar centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas ūdensvada vai kanalizācijas tīklu armatūru un ugunsdzēsības hidrantiem, kā arī noņemt vai pārvietot šo armatūru vai hidrantu norāžu zīmes.

  - Būvdarbus centralizētajā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā veic ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanas jomā sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā, kurš nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentiem, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.

  - Atklājot ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumus, par to nekavējoties ziņot SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pa tālr. 26549633 un iespēju robežās ierobežot bojāto vietu. Rakšanas darbi pārtraucami līdz SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvja ierašanās brīdim.

  - Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka centralizētā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas novietojums neatbilst būvprojekta topogrāfiskajai informācijai, nekavējoties sazināties ar SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pa tālr. 26549633. Aizliegta būvbedres aizbēršana pirms tīklu novietojumu neatbilstību jautājumu atrisināšanas.

  - Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties ziņot par to SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pa tālr. 26549633. Bojājumus novērš SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, par ko vēlāk tiek piestādīts attiecīgs rēķins.

  - Juridiskas un fiziska personas, kuras veicot atrakšanas darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslā, ir pārkāpušas Aizsargjoslu likumu, 2006.gada 10.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” un citus normatīvus aktus, tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

LŪDZAM IEVĒROT:

  - Trīs (3) darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvi komunikāciju uzrādīšanai, sūtot pieteikumu uz info@plavinukomunalie.lv.

  - Gadījumos, kad tiek veikts pieslēgums SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdensvada tīkliem, ne mazāk kā piecas (5) darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas nosūtīt pieteikumu uz info@plavinukomunalie.lv par nepieciešamību noslēgt ūdeni.

  - SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvim uzrādīt:

| - ​ | Izbūvēto centralizēto ūdensvada sistēmu pirms tranšejas aizbēršanas |
| --- | --- |
| - ​ | Izbūvēto centralizēto kanalizācijas sistēmu pirms tranšejas aizbēršanas |
| - ​ | Centralizētās ūdens vada sistēmas demontāžu |
| - ​ | Centralizētās kanalizācijas sistēmas demontāžu |
| - ​ | Rakšanas zonu pēc visu būvdarbu pabeigšanas un seguma atjaunošanas |
| - ​ |  |

  - SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvja klātbūtnē veikt:

| - ​ | Centralizētās kanalizācijas sistēmas vizuālo pārbaudi |
| --- | --- |
| - ​ | Centralizētās ūdens vada sistēmas hidraulisko pārbaudi |
| - ​ | Centralizētās kanalizācijas sistēmas spiedvada hidraulisko pārbaudi |
| - ​ | Centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas izvietojuma precizējumu ar kontrolraku |
| - ​ |  |

  - Šīs atļaujas 12. un 13.punktā noteiktajos gadījumos SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis izsaucams, trīs (3) darba dienas iepriekš sūtot pieteikumu uz info@plavinukomunalie.lv  Pieteikumu veidlapas pieejamas SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” mājās lapā www.plavinukimunalie.lv. Jebkādu neskaidrību gadījumā zvanīt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pa tālruni 26549633.

  - ĪPAŠĀS PRASĪBAS

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” atļauj veikt rakšanas darbus

Atļauja izsniegta 20	. gada 	. 	un derīga līdz 20	.gada 	. 	.

Rakšanas darbu atļauju izsniedza SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvis

Ar būvdarbu veikšanas noteikumiem iepazinos:

(Atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Šī atļauja ir jāsaglabā līdz būvdarbu pabeigšanai un jāiesniedz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kopā ar iesniegumu par atzinuma izsniegšanu par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3/3