Pielikums Nr. 1

iepirkumam “Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai Bormaņu katlumājai 2025./2026.gada apkures sezonā”

ID Nr. PlavinuKP 2025/10

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |
| --- |
| 1. **Vispārējās prasības** |
| 1.1. Kvalitātes prasības atbilstoši ENplus A1 klasei vai ekvivalents kvalitātes sertifikāts |
| 1.2. Granulām jābūt gaišām, sausām, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām no tīras žāvētas koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 1.3. Granulām jābūt iepakotām mitrumizturīgā iepakojumā, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai, ar pieļaujamo svaru no 15 līdz 20 kg vienā iepakojumā. |
| **2. Tehniskie rādītāji** |
| 2.1. Ģeometriskais lielums: diametrā 6 mm, ar 15-40 mm garumu |
| 2.2. Sapresējuma tilpumsvars: 600 – 800 kg uz kubikmetru. |
| 2.3.Siltumspēja: ne mazāka kā 5 kWh/kg |
| 2.4. Pelnu saturs: ne vairāk, kā 0,7%. Pelnu kušanas temperatūra - ne mazāk, kā 1200 C |
| 2.5. Relatīvais mitrums: ne vairāk, kā 10%. |
| 2.6. Koloritāte 16,5 / 19 MJ/kg |
| 2.7. Mehāniskā noturība ne mazāk kā 98% |
| 2.8. Granulu putekļu smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15 mm) ne vairāk kā 0,5% |
| **3. Piegādes nosacījumi:** |
| 3.1. Veicot granulu piegādi obligāti jāiesniedz testēšanas pārskats par granulu kvalitātes rādītājiem.  3.2. Kopējais pasūtījuma apjoms – līdz 200 tonnas. |
| 3.2. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.  3.3. Piegādes tiek organizētas pēc abpusēji saskaņota grafika darba dienā no 9:00 līdz 17:00.  **3.4. Piegādātājs nodrošina granulu palešu izkraušanu un novietošanu pasūtītāja norādītajā telpā.**  3.5. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu iepriekš minēto vai noslēgtā līguma ietvaros paredzēto un noteikto granulu apjomu. Pasūtījuma apjoms var mainīties atkarībā no āra temperatūras. |

**4. Nepieciešamais apjoms pa mēnešiem (t)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Oktobris*** | ***Novembris*** | ***Decembris*** | ***Janvāris*** | ***Februāris*** | ***Marts*** | ***Aprīlis*** | ***Maijs*** |
|  | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |